|  | ООО ЭК «Силовые трансформаторы» тел: 8 (351) 233-44-66, www.transform74.ru, e-mail: ast-trans@mail.ru ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на поставку трехфазных масляных трансформаторов, изготовляемых по Техническим условиям ТУ 3411−002-96418566-06 мощностью от 25 до 4000 кВА класса напряжения 6; 10 кВ |
| --- | --- |
| № | Характеристики | Стандартные предложения | Выбор заказчика |
| 1 | Тип | ТМ; ТМФ; ТМГ; ТМЗ; ТМН; ТМЖ; ОМ; ОМП; ОМЖ; ТМПН(Г) |  |
| 2 | Мощность, кВА | 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000 |  |
| 3 | Класс напряжения ВН, 6 кВ | 5,78 кВ; 6 кВ; 6,3 кВ |  |
| 4 | Класс напряжения ВН, 10 кВ | 10 кВ; 10,5 кВ; 11 кВ |  |
| 5 | Напряжения обмоток НН, кВ | 0,23; 0,4; 0,69 |  |
| 6 | Схема и группа соединения обмоток | У/Ун-0; Д/Ун-11;У/Д-11, У/Zн-11 |  |
| 7 | Материал обмоток | Медь, алюминий |  |
| 8 | Частота, Гц | 50 |  |
| 9 | Вид и пределы регулирования напряжения ВН | 5 ступеней ПБВ 5x-2,5% 1 ступень ПБВ 1х1 3 ступени ПБВ ±1х2,5% 5 ступеней ПБВ ±2х2,5% |  |
| 9а | Только для ТМН | РПН 9 ступеней ±4x2,5% |  |
| 10 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1; У3; УХЛ1; УХЛ3 |  |
| 11 | Исполнение трансформатора | Левое или правое (только для ТМФ и ТМЗ) |  |
| 12 | Потери холостого хода, кВт | Средние для каждой мощности |  |
| 13 | Ток холостого хода, % |  |  |
| 14 | Потери короткого замыкания, кВт |  |  |
| 15 | Напряжение короткого замыкания, % |  |  |
| 16 | Габариты (L, В, Н), мм |  |  |
| 17 | Масса (полная), кг |  |  |
| 18 | Катки | Для мощностей от 160 до 6300 кВА (по заказу) |  |
| 19 | Дополнительные требования (по желанию заказчика) При отсутствии у потребителя Технического задания, Опросного листа на заказ трансформатора, Заказчику по умолчанию предлагается трансформатор, на котором высшее номинальное напряжение находится в пределах регулирования ПБВ на любом из пяти ответвлений, при условии значения высшего напряжения 6 или 10 кВ на одном из ответвлений не должно превышать ±5%. |
| п.п. 1-11 заполнение обязательно |
| Объект: | ФИО сотрудника, должность: |
| Заказчик: |  |
| Адрес: |  | Телефон: |  |

Подпись _________________________ М.П.