|  | ООО ЭК «Силовые трансформаторы» тел: 8 (351) 233-44-66, www.transform74.ru, e-mail: ast-trans@mail.ru ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Для заказа вакуумного выключателя BB/TEL 1. Вакуумный выключатель: ВВ/TEL – – / 630 У2 шт. Номинальное напряжение сети, 6; 10 кВ 1000 У2 шт. Номинальный ток отключения, 20; 31,5 кА 1600 У2 шт. Номинальный ток, А 2000 У2 шт. 2. Для модернизации шкафа типа : (выбрать из списка или указать другое) Всего шт. К-104М, К-104, К-47, К-49, К-59, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)ЛМ, К-204ЭП, КРУ2-10, К-XII, K-XIII, К-XXVI, К-37, КР-10/500, КРУ2-10Э/Э, К3-02, К2-03, КВС-09, СSI-1-10, К-IIу, К-IIIу, К-IV, К-VIу, КР-10У4, КЭ-10, КРУЭ-10В, RSW 10/I, ST-7, КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, Д-13Б, ЛП-318, КП-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня 3. Тип заменяемого выключателя : 9. Род оперативного тока : (выбрать из списка или указать другое указать другое) ВК-10, ВКЭ-10, - переменный ВМПП-10, ВМП-10К, - постоянный ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133 - выпрямленный 4. Тип привода : (выбрать из списка или указать другое) Источник выпрямленного оперативного тока : ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ - БПТ + БПНС-2 (с фильтрованным выходом) ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА - БПТ + УПНС (с фильтрованным выходом) ПЭВ-11, ППМ-10, встроенный привод - БПТ + БПН Фильтры Ф/TEL-220-02 - шт. 4) 5. Втычные контакты главных цепей 1) : 4) количество фильтров выбирается равным - диаметр 24 мм на 630, 800 А количеству БПТ на распределительном пункте - диаметр 36 мм на 630, 800, 1000, 1600А | - другой 1) заполняется при замене ВК-10, ВКЭ-10 6. Разъемы вспомогательных цепей : 10. Напряжение оперативного питания : - 2РТТ - = 110 В - ~ 100 В - СШР - = 220 В - ~ 127 В - другое Использовать существующие со старого привода - другое - ~ 220 В 7. Механизм доводки 2) : 11. Источник независимого питания 5) : - с червячным редуктором - оперативный ток - со стопором - напряжением в соответствии с п. 11 2) заполняется при замене выключателей ВМПЭ-10, ВМПП-10 в шкафу КРУ2-10 - напряжением другой величины: В 8. Блокировка разъединителей 3) : - предварительно заряженный конденсатор емкостью: - механическая - замок Генодмана - в цепи электромагнита отключения мкФ - электромагнитная - в цепи расцепителя независимого питания мкФ 3) заполняется при замене выключателей в шкафах КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, Д13Б, ЛП318, КП03, КСО-2200, МКФВ, КСО из камня - другой 5) заполняется при его наличии 12. Подключение трансформатора собственных нужд 6) - до выключателя ввода - на сборные шины 6) заполняется для варианта переменного и выпрямленного оперативного тока 13. С ограничителями перенапряжений : (по отдельному опросному листу) - Да - Нет 14. Сведения о доставке : - доставка Поставщика - самовывоз 15. Сведения о монтаже : - монтаж «под ключ» - Монтаж ____________ присоединений Поставщиком - монтаж Заказчика 16. Дополнительные требования : 17. Сведения о Заказчике : Предприятие: Адрес: Объект: Ф.И.О., Должность: Контактный телефон, факс, е-mail: Дата заполнения: «____»_____________________ 200_ г. Подпись ответственного за заполнение опросного листа: |
| --- | --- | --- |