 ООО ЭК «Силовые трансформаторы»

тел: 8 (351) 233-44-66, www.transform74.ru, e-mail: [ast-trans@mail.ru](mailto:ast-trans@mail.ru)

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**Для заказа выключателей ВР1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заполняется заказчиком** | | | | | | | |
| 1 | Заказчик | | |  | | | |
| 2 | Наименование объекта | | |  | | | |
| 3 | Обозначение выключателя | | |  | | | |
| **Технические данные выключателя** | | | | | | | |
| 4 | Параметры  главных цепей | | | Номинальное напряжение, кВ | | | 10 |
| 5 | Номинальный ток отключения, кА | | | 20 |
| 6 | Номинальный ток, А  (отметить галочкой) | | 630 |  |
| 1000 |  |
| 7 | Климатическое исполнение и категория размещения  согласно ГОСТ 15150-69 (отметить галочкой) | | | | | У2 |  |
| Т3 |  |
| **Заполняется заказчиком** | | | | | | | |
| 8 | Параметры вторичных цепей | Род тока и номинальное напряжение  катушек, В (отметить галочкой) | | постоянный | | 220 |  |
| выпрямленный | | 220 |  |
| переменный | | 220 |  |
| постоянный | | 110 |  |
| 9 | С валами отключения (отметить галочкой) | | | | | да | нет |
|  |  |
| 10 | С валами блокировки (отметить галочкой) | | | | | да | нет |
|  |  |
| **Заказ необходимого оборудования** | | | | | | | |
| 11 | Количество заказываемых однотипных выключателей, шт. | | | | | |  |
| 12 | Структурное (условное) обозначение вакуумного выключателя согласно ТУ (или ТИ) | | | | |  | |
| **Заказ оборудования, поставляемого за отдельную плату** | | | | | | | |
| 13 | "Блок первого включения" (отметить галочкой) | | | | | да | нет |
|  |  |
| 14 | Рычаг НКАИ.743111.036 - 2 шт. (отметить галочкой) | | | | | да | нет |
|  |  |
| 15 | Рычаг НКАИ.303674.015 - 1 шт. (отметить галочкой) | | | | | да | нет |
|  |  |
| 16 | Ф.И.О., должность ответственного за заказ. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контактные телефоны Дата, подпись | | | | | | |
| Примечание: для выключателей разных параметров заполнять отдельные ОЛ | | | | | | | |
| **Заполняется предприятием-изготовителем** | | | | | | | |
| **Спецификация для заполнения заказа** | | | | | | | |
| 17 | Выключатель | | Код выключателя | |  | Кол-во |  |
| 18 | Структурное обозначение | | |  | |
| 19 | Обозначение сборочного чертежа | | |  | |
| 20 | Принципиальная электрическая схема | | |  | |
| Спецификацию составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата, подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |