|  | ООО ЭК «Силовые трансформаторы» тел: 8 (351) 233-44-66, www.transform74.ru, e-mail: ast-trans@mail.ru ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на поставку трехфазных масляных трансформаторов, изготовляемых по Техническим условиям мощностью от 25 до 6300 кВА класса напряжения до 35 кВ |
| --- | --- |
| № | Характеристики | Стандартные предложения | Выбор заказчика |
| 1 | Тип | ТМ; ТМФ; ТМГ; ТМЗ; ТМГФ; ТМН; ТМЖ; ОМ; ОМП; ОМЖ; ТМПН(Г) |  |
| 2 | Мощность, кВА | 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 000; 1600; 2500; 4000; 6300 |  |
| 3 | Напряжения обмоток ВН, кВ | 5,78; 6; 6,3; 10; 10,5; 11; 27,5; 35 |  |
| 4 | Напряжения обмоток НН, кВ | 0,23; 0,4; 0,69; 3,15; 6,3; 10,5; 11 |  |
| 5 | Схема и группа соединения обмоток | У/Ун-0; Д/Ун-11;У/Д-11 |  |
| 6 | Частота, Гц | 50 |  |
| 7 | Вид и пределы регулирования напряжения ВН | ПБВ -5x2,5% (1 ступень 3 ступени 5 ступеней) |  |
| 7а | Только для ТМН | РПН 9 ступеней ±4x2,5% |  |
| 8 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1; УХЛ1 |  |
| 9 | Исполнение трансформатора | Левое или правое (только для ТМФ, ТМЗ, ТМГФ) |  |
| 10 | Потери холостого хода, кВт | В пределах нормативных документов для каждой мощности |  |
| 11 | Ток холостого хода, % |  |  |
| 12 | Потери короткого замыкания, кВт |  |  |
| 13 | Напряжение короткого замыкания, % |  |  |
| 14 | Габариты (L, В, Н), мм |  |  |
| 15 | Масса (полная), кг |  |  |
| 16 | Катки (по заказу) | Для мощностей от 160 до 6300 кВА |  |
| 17 | Дополнительные требования (по желанию заказчика) |
| п.п. 1-7 заполнение обязательно п.п. 8-17 заполнение по желанию заказчика (в случае отсутствия данных завод-изготовитель предложит данные в соответствии с нормативной документацией) |
| Объект: |  |
| Заказчик: |  |
| Адрес: |  | Телефон: |  |
| ФИО сотрудника, должность: |  |
| Подпись: |  | М.П. |